询价文件

项目名称：长江大学稻田精准控水扩容团队所需试验仪器采购（三次）

项目编号：CDCG2017-100

采购单位：长江大学农学院稻田精准控水扩容团队

采购时间：2017年12月

长江大学采购与招投标管理处

二○一七年十二月

# 第一章 询价邀请函

长江大学农学院承担长江大学稻田精准控水扩容团队所需试验仪器采购项目所需货物询价采购工作，欢迎符合条件的供应商参与。

一、采购项目编号：CDCG2017-100

二、采购项目名称：长江大学稻田精准控水扩容团队所需试验仪器采购（三次）

三、采购内容：

便携式吸引器、电热鼓风干燥箱、叶绿素仪、全温摇床、植物粉碎机等仪器设备一批（预算金额：5.0万元）；

四、采购方式：询价采购

五、投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，且是是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须具有良好的售后服务机构；

3、投标人必须有相应的经营范围；

4、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

六、询价文件的发售（每份100元，无论中标与否费用不退还）：

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2017年12月18日至2017年12月20日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（法定节假日除外）

地　点：长江大学农学院（长江大学西校区农科大楼3045室）

联系人：吴启侠    联系电话：13997634310

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2017年12月22日上午8:30至10:00分，逾期不受理投标（询价文件必须胶装成册，不留活页，密封投递）。

询价文件递交地点：长江大学农学院（长江大学西校区农科大楼3045室）

八、本项目已进入招标程序，如对招标公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式

长江大学农学院（长江大学西校区农科大楼3045室）

联系人：吴启侠

联系电话：13997634310

长江大学采购与招投标管理处

2017年12月15日

第二章 货物技术、商务要求

一、货物要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式吸引器 | 1 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.01MPa(75mmHg)～极限负压值 3、瞬时抽气速率：≥20 L/min 4、贮液瓶：1000mL（PC塑料） 5、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 6、输入功率：110VA 7、电池类型：锂离子电池 8、内置电池工作时间：≥60min | 上海斯曼峰 上海新诺 广州康钰 |
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 产品特点： 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能； 合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 可根据工作状态自动调节风速； 可编程程序设计，可设置10段100周期； 配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，实现实时监控工作状态； 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 选配：预约功能；打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控三选一。 技术参数： 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5～300℃ 分辩率：0.1℃ 波动度：±0.5℃(100℃) 均匀度：±1℃(100℃) 输入功率：2600W 内胆容积(L)/尺寸(cm)：225/50×60×75 载物托架：3块 定时范围：0～99小时60分钟 | 上海龙跃 上海博讯 天津泰斯特 |
| 3 | 叶绿素仪 | 2 | 测量系统：利用两个波长下的光密度差别 测量面积：2mm×3mm 测量最大厚度：1.2mm 叶片插入深度：12mm，深度滑块在0~6mm间可调 光源：2个 LEDs (发光二极管) 接收器：1 SPD（硅光电二极管） 屏幕显示：测量数据：带有小数点的4位数，（-9.9~199.9步长为0.1单位），（100~199步长为1单位），数据号：2位数 表示范围：-9.9~199 SPAD单位 数据存储：30个数据 按键：电源开关、Average键、All Data Delete键、One Data Delete键、Data Recall 键 电源：2 节1.5V AA 碱性电池或碳锌电池 电池寿命：20000 次以上测量 测量的最小间隔：小于2秒 精度：±1 SPAD 单位之内（SPAD值在0~50之间时） 可重复性：±0.3 SPAD 单位之内（SPAD值在0~50之间时） 再现性：±0.5 SPAD 单位之内（SPAD值在0~50之间时） 温度漂移：少于±0.04 SPAD单位/℃ 工作环境：0~50℃，相对湿度小于85%（在35℃）非冷凝的环境中 存放环境：-20~55℃，相对湿度小于85%（在35℃）非冷凝的环境中 尺寸：78×164×49毫米（W×H×D） 重量：225g （不包括电池） 其他：测量完成响一声；连续响是出错；输入补偿值功能 | 日本柯尼卡美能达 |
| 4 | 全温摇床 | 1 | *温度、转速等参数采用微电脑控制。 *控制面板采用液晶显示、轻触式按键设计，温度转速设置方便。 *驱动系统采用直流无刷感应电机，静音、无污染，免维护。 *内胆采用镜面不锈钢整体成型，四周圆角易于清洗。 *独特的软启动功能，能确保开机或工作中停电后来电缓慢启动，可防止试液外溢，保护试瓶和仪器的安全。 *设有门开关，箱门开启时，系统停止工作，关门后系统启动。 *具有运行参数记忆功能，如遇停电事件来电时，设备可按原设定的程序自动恢复运行。 *备有定时功能，数字显示剩余时间，定时到后自动停机，并声光报警。 *立式结构，一机两用，具有培养箱和摇床双重功能。 *采用进口压缩机。 旋转频率：40～300rpm 频率精度：±1rpm 振幅：Φ20mm 控温范围：5℃～50℃ 温控精度：±0.1℃（37℃时） 摇瓶量：500ml×24或250ml×40或150ml×60 摇板尺寸：500×380（mm） 外形尺寸：590×690×920 净重：110kg 最大功率：660W 电源：AC220V±22V 50Hz | 武汉瑞华 常州金坛 上海智城 |
| 5 | 植物粉碎机 | 2 | 容量：800g摇摆 电压伏：220V 功率瓦：1800W 电机转速转：25000r/min 重量kg：11kg 外型尺寸(mm)：230*230*440 粉碗尺寸(mm)：211*143 粉碎细度：60--200目 | 温岭大德 吉首中城 上海隆拓 |
| 6 | 高温油槽 | 1 | 电源：220V 50Hz 控温范围：室温-300℃ 控温精度：±0.1℃ 温度波动性：±0.1℃ 匀一性：±0.1℃ 内胆尺寸：390×175×180mm 开口尺寸：175×175mm 循环泵流量：8L/min 控温数显方式：PID 配不锈钢篓子2个 | 常州人和 上海一恒 杭州得聚 |
| 7 | 磁力搅拌器 | 2 | 电源：AC220V±10% 最大搅拌量（水）：3L 转速范围：100~1350r/min 加热功率：500W内可调 液体控温：导电温度计（客户自备） 液体控温范围：室温~150℃（1L以内） 机壳材料：铸铝 外形尺寸：330×190×130mm 加热盘尺寸：φ175mm不锈钢加热盘 | 上海梅颖浦 上海一恒 河南巩义裕华 |

备注：以上货物要求为必须满足条款，如不能响应的视为无效投标。

二、产品质量要求

1、本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

2、所有货物必须为全新产品，同时须有产品合格证和国家质检标志，

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知15天内完成项目所需的货物的运输、安装、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学西校区农科大楼农业环境与生态工程研究室（3040室）

3、付款方式：

货物送到甲方指定交货地点，待乙方验收合格后付合同金额的100%。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年月日

## 附件一：报价书

长江大学：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本二份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学：

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加你处组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于年月日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

货物名称：                                           制造商名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件六

1、资质证明文件：企业营业执照等; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。