长江大学货物采购

询价文件

项目编号：CDXJ2016-020

项目名称：长江大学城建学院专业设备维修

长江大学招投标管理服务中心

二O一六年五月

# 第一章 询价邀请函

长江大学实验室与国有资产管理处承担长江大学城建学院专业设备维修询价采购工作，欢迎符合条件的供应商参与。

一、采购项目编号：CDXJ2016-20

二、采购项目名称：长江大学城建学院专业设备维修

三、采购内容：

详见维修说明

四、采购方式：

询价采购（预算22万元）

五、投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、投标人必须具有特种设备维修资质；

3、投标人必须具有良好的售后服务机构；

4、投标人必须有相应的经营范围；

5、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、询价文件的发售：(每份300元，无论中标与否费用不退还)：

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2016年5月17日至2016年5月22日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）

地　点：长江大学实验室与国有资产管理处设备科（东校区行政楼二楼225室）

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2016年5月23日上午9:00至9:30分，逾期不受理投标。

询价文件递交地点：长江大学东校区行政楼二楼225室

八、联系方式

长江大学实验室与国有资产管理处（长江大学行政楼225）

联系人：刘永强

联系电话：0716-8060584

长江大学招投标管理服务中心（长江大学东校区行政楼305）

联系人：吴磊

电话：0716-8060536

第二章 货物技术、商务要求

一、货物要求：

| 序号 | 货物名称 | 产品要求及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四通道电液伺服加载试验系统 | 仪器故障与维修要求： - 3号作动器力控基本正常，但位移控没有反应；对3号作动器进行维修，使其位移控能正常工作。 - 3号作动器传送油管有磨损，且试验完成后作动器端有轻微漏油现象；对3号作动器传送油管及相应密封圈进行更换。 - 1、2号作动器通讯不正常，控制系统寻找不到1、2号作动器；更换1、2号控制电路板，使其正常工作。 设备运行时间较长，需进行整体换油与维护保养；请对设备整体进行油路清洗，更换液压油，并对设备整体进行维护保养。 | 1台 |
| 2 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | 仪器故障与维修要求： - 故障现象：仪器压力抖动比较厉害，有突然自动卸载现象；且仪器压力到达不到额定的荷载吨位。现场检查后，判断为软件控制系统的问题。 维修要求：对控制软件和控制箱进行相应升级，使控制系统能对仪器有效控制，仪器加载试验中加载稳定，不会自动卸载；且仪器压力能到达额定的荷载吨位。 | 1台 |

备注：以上货物要求为必须满足条款，如不能响应的视为无效投标。

二、产品质量要求

1、本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

2、所有货物必须为全新产品，同时须有产品合格证和国家质检标志，

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知10天内完成项目所需的货物的运输、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学荆州校区（湖北省荆州市南环路1号）

3、付款方式：

①合同签订后中标人付给招标人合同金额的5%作为质量保证金，一年质保期满后无息退还给中标人。设备货到甲方指定交货地点，待乙方把各设备安装集成、调试运行正常并经甲方验收合格后付合同金额的100%。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

## 附件一：报价书

长江大学招投标管理服务中心：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学招投标管理服务中心

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加你中心组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

货物名称：                                           制造商名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、每一种货物填写一份

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件六

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。