长江大学货物采购

询价文件

项目编号：CDXJ2016-027

项目名称：岩石电阻率测定仪询价采购

长江大学招投标管理服务中心

二O一六年六月

# 第一章 询价邀请函

长江大学招投标管理中心拟对长江大学地物学院国家自然科学基金项目设备采购项目进行询价采购工作，欢迎符合条件的供应商参与。

一、采购项目编号：CDXJ2016-27

二、采购项目名称：长江大学岩石电阻率测定仪采购

三、采购内容：

油水驱替条件下岩石电阻率测定仪采购

四、采购方式：

询价采购

五、投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、投标人必须具有良好的售后服务机构；

3、投标人必须有相应的经营范围；

4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、询价文件的发售：(每份300元，无论中标与否费用不退还)：

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2016年6月4日至2016年6月12日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）

地点：长江大学实验室与国有资产管理处设备科（东校区行政楼二楼225室）

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2016年6月13日上午9:00至9:30分，逾期不受理投标。

询价文件递交地点：长江大学东校区行政楼二楼225室

八、联系方式

长江大学实验室与国有资产管理处（长江大学行政楼225）

联系人：刘永强    联系电话：0716-8060584

长江大学招投标管理服务中心（长江大学东校区行政楼305）

联系人：吴磊    电话：0716-8060536

第二章 货物技术、商务要求

一、仪器功能要求

用高压材料导电性能测试及电阻率测量仪测定材料在不同含水饱和度下的电阻率值，绘绘制饱和度与电阻率指数关系曲线。材料含水饱和度，导电性指数由计算机自动采集计算。

二、仪器主要技术参数

- 模型为非金属材料制作

- 模型压力：40MPa 0.25级

- 模型温度：常温-80°C  ±0.5°C

- 电阻率测量：0.00001Ω～99999KΩ

- 计算机自动控制、自动采集数据并计算

自动采集压力、温度、质量、电阻率、计算岩心含水饱和度、电阻率指数值， 绘制饱和度导电性指数曲线。

三、仪器主要配置

1. 模型 40MPa       1套

2. 容器 40MPa      2套

3. 驱替泵0.1-10ml    1台

4. 压力变送系统（xt最高40MPa）2套

5. 温度控制系统（80℃）1套

6. 真空干燥系统（-0.1）1套

7. 计量系统1套

8. 稳压系统（TISCOM 0.1Mpa）1套

五、仪器主要特点：

1.系统设计应符合目前最先进的技术，符合设备功能专业化、精巧化、技术密集、可维护/维修化的国际发展趋势；

2. 自动化程度高，自动测量；

3.系统配套软件具有智能化，测试界面人性化，存取数据方面可靠。

备注：以上货物要求为必须满足条款，如不能响应的视为无效投标。

研制过程中涉及的知识产权归买方所有。

保质期不少于3年。

六、产品质量要求

本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

七、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知90天内完成项目所需的货物的运输、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学武汉蔡甸校区

3、付款方式：

①合同签订后中标人付给招标人合同金额的5%作为质量保证金，一年质保期满后无息退还给中标人。设备货到甲方指定交货地点，待乙方把各设备安装集成、调试运行正常并经甲方验收合格后付合同金额的100%。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

## 附件一：报价书

长江大学招投标管理服务中心：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学招投标管理服务中心

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加你中心组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、每一种货物填写一行

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件六

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。