长江大学货物采购

询价文件

项目编号：CDXJ2016-038

项目名称：长江大学武汉校区消防器材及配套维修服务采购

长江大学招投标管理服务中心

二O一六年三月

第一章 询价邀请函

长江大学拟就武汉校区所需消防器材配置及设施维修服务进行采购，欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：CDXJ2016-038

二、采购项目名称：长江大学武汉校区消防器材及配套维修服务采购

三、采购方式：询价采购（预算16.5万元）

四、采购内容：

长江大学武汉校区所需的灭火器、消火栓、应急灯等消防器材配置以及消防器材、设施的维修保养服务。

五、资质要求：

1、投标人应是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人应具备消防部门的销售经营许可；

3、投标人提供的消防产品必须获得消防产品的市场准入和型式鉴定证书；

4、投标人具备大型单位的产品维保和快速响应能力。

六、招标文件的发售：

投标人必须携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、消防部门的销售经营许可证、所投消防产品的市场准入和型式鉴定证书、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件审核（复印件加盖公章且不退），并购买标书，询价文件每份200元(购买标书的费用无论中标与否均不退还)；

报名时间：2016年7月11日至2016年7月19日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）

地点：长江大学武汉校区行政楼一楼后勤保障部

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2016年7月20日上午9:00至9:30分，逾期不受理投标。

投标文件递交及开标地点：长江大学武汉校区行政楼一楼后勤保障部

八、本项目已进入采购程序，如对招标公告及文件有疑异，请向长江大学招投标管理服务中心质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后七个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式：

长江大学武汉校区后勤保障部（长江大学武汉校区行政楼一楼）

联 系 人：陈老师

电话：027-69111030

长江大学招投标管理服务中心（长江大学东校区行政楼305）

联系人：吴磊

电话：0716-8060536

第二章 货物技术、商务要求

- 货物要求：

| 新 购 价 格 |  |  |  | 维 修 价 格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 35KG灭火器 | 具 | 5 |  | 35KG灭火器 （换粉） | 具 | 5 |  |
| 5ＫＧ灭火器 | 具 | 100 |  | 5ＫＧ灭火器 （换粉） | 具 | 100 |  |
| ４ＫＧ灭火器 | 具 | 200 |  | ４ＫＧ灭火器 （换粉） | 具 | 600 |  |
| ３ＫＧ灭火器 | 具 | 100 |  | ３ＫＧ灭火器 （换粉） | 具 | 100 |  |
| ６５型水带 （２０Ｍ） | 条 | 20 |  |  |  |  |  |
| ６５型接扣 | 副 | 20 |  |  |  |  |  |
| 水枪头 | 支 | 10 |  |  |  |  |  |
| 铝合金水带箱 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| ６５型消防栓 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| ４型灭火器箱 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 安全指示牌 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
| 应急灯 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |

备注：以上货物要求为必须满足条款，如不能响应的视为无效投标。新购、维修数量均以合同注明为准

二、产品质量要求

1、本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

2、所有货物必须为全新产品，同时须有产品合格证和国家质检标志，

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知10天内完成项目所需的货物的运输、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学武汉校区

3、付款方式：货到验收合格后付款95%，余款作为质保金1年后无息退还。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

## 附件一：报价书

长江大学招投标管理服务中心：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学招投标管理服务中心

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加你中心组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

货物名称：                                           制造商名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、每一种货物填写一份

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件六

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。