长江大学货物采购

询价文件

项目名称：长江大学微型电动消防车采购

项目编号：CDXJ2016-116

采购单位：长江大学

采购时间：2016年12月21日

长江大学采购与招投标管理处

二○一六年十二月

# 第一章 询价邀请函

长江大学拟对“长江大学微型电动消防车采购”所需货物进行询价采购。欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：CDXJ2016-116

二、采购项目名称：长江大学微型电动消防车采购

三、采购方式：询价采购

四、采购内容：（预算17万元）

微型电动消防车2辆

五、资质要求：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；且是是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须具有良好的售后服务机构；

3、投标人必须有相应的经营范围；

六、询价文件的发售：(每份100元，无论中标与否费用不退还)：

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2016年12月22日至2016年12月25日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）

联系人：苏老师                         电话：0716-8062728

地  点：长江大学招投标管理服务中心（长江大学东校区行政楼421室）

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2016年12月26日上午9:00至9:30分，逾期不受理投标。

询价文件递交地点：长江大学东校区行政楼421室

八、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向长江大学招投标管理服务中心质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后15个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式：

长江大学采购与招投标管理处（长江大学东校区行政楼421室）

联系人：吴磊

电话：0716-8062728

长江大学采购与招投标管理处

2016年12月22日

- 货物技术、商务要求

一、采购项目需求清单：

| 车型：国产电动消防车 |  | 底盘：微型小货车，载重≥1.5T |  | 数量：2辆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电器系统 | 电控 | 国际名牌电控 |  |  |
|  | 电池 | 电动车专用免维护电池≥150Ah，数量≥8只 |  |  |
|  | 电动机 | 电动车专用交流异步电机或直流无刷电机≥72V/5KW（质保三年） |  |  |
|  | 充电机 | 电脑智能化充电机≥72V/25A |  |  |
|  | 充电时间 | ≤12小时 |  |  |
| 车身配置 | 前档 | 夹层玻璃 | 顶棚 | 整体式顶棚 |
|  | 座椅 | 皮革或吸塑 | 地板 | 金属防滑地板 |
|  | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能 |
|  | DC、灯光及信号 | ≥48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、前雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 |  |  |
|  | 车身 | 金属或玻璃钢材质，驾驶舱带门（门可移除），304不锈钢水箱，车厢器材仓和泵仓带卷闸门，车顶带货架和伸缩消防梯，车身后部可上车顶。 |  |  |
|  | 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台，电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 |  |  |
|  | 制动系统 | 前、后轮毂/碟四轮液压刹车+手刹驻车 |  |  |
|  | 前桥及悬挂 | 独立悬挂，筒式液压减震 |  |  |
|  | 后桥及悬挂 | 整体式后桥，弹簧钢板+筒式液压减震 |  |  |
|  | 车轮规格 | ≥155R12真空轮胎（直径≥535mm）；≥12寸铁钢圈+轮罩；含1个全尺寸备胎 |  |  |
| 技术参数 | 长*宽*高 | ≥3800*1400*1800（含警灯） |  |  |
|  | 额定乘员（人） | ≥2 |  |  |
|  | 最大行驶速度km/h | ≥25-30km/h |  |  |
|  | 续驶里程km | ≥70-90km（平路） |  |  |
|  | 整车重量（含电池） | ≥1000kg |  |  |
|  | 安全爬坡度 | ≥15% |  |  |
|  | 最小转弯半径（m） | ≤6m |  |  |
|  | 最小离地间隙 | ≥120mm |  |  |
|  | 轴距 | ≥2500mm |  |  |
|  | 轮距 | 前≥1200/后≥1250mm |  |  |
|  | 制动距离 | ≤5m |  |  |
| 消防系统 | 消防泵 | 进口或国产名牌手抬机动消防泵 |  |  |
|  | 发动机类型 | 强制风冷、四冲程、单缸（进口本田发动机） |  |  |
|  | 最大功率 | ≥10KW（15HP） |  |  |
|  | 启动方式 | 手拉启动（可电启动） |  |  |
|  | 水泵类型 | 单级离心泵 |  |  |
|  | 最大流量T/h | ≥60 |  |  |
|  | 出水扬程 | 扬程≥60M，扬高≥25米 |  |  |
|  | 出水压力Mpa | ≥0.6 |  |  |
|  | 引水方式 | 排气自然吸水 |  |  |
|  | 自吸深度 | ≥7M |  |  |
|  | 水箱 | ≥500升且≤1200升 |  |  |
|  | 灭火器 | 手提式5KG（4个） |  |  |
|  | 消防水带 | 标准通用（4条） |  |  |
|  | 消防水管喷头 | 标准通用 |  |  |
|  | 辅助工具：消防扳手（地上栓专用）、卧式千斤顶、剪线钳、消防铁锤、消防斧头、铁铲等 |  |  |  |

二、产品质量要求

所有货物必须为全新产品，本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知10天内完成项目所需的货物的运输、安装、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学荆州校区（湖北省荆州市南环路1号）

3、付款方式：

设备到甲方指定交货地点，待乙方把各设备安装调试运行正常并经甲方验收合格后付合同金额的100%。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

## 附件一：报价书

长江大学：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是所有费用的总价，包括货物成本价、货物运输(含二次转运)、装卸、保险、包装费、企业合理利润(所有费用含税)、售后服务（如技术培训）改造费、验货时所需产品质量检测费等费用以及一切其它相关费用。采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学：

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加贵单位组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

货物名称：                                           投标人名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、每一种货物填写一份

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件六

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。