长江大学货物采购

询价文件

项目编号：

项目名称：多相管流试验平台保养与维护

长江大学工会

二O一七年二月

# 第一章 询价邀请函

长江大学工会拟对“多相管流试验平台保养与维护”所需货物进行询价采购。欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：CDZB2017-024

二、采购项目名称：多相管流试验平台保养与维护

三、采购方式：询价采购（预算6.9万元）

四、采购内容：

多相管流试验平台保养与维护配件

五、投标人资质要求：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；且是是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须具有良好的售后服务机构；

3、投标人必须有相应的经营范围；

4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、询价文件的发售：(每份100元，无论中标与否费用不退还)：

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2017年2月23日至2017年2月27日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）。

地　点：长江大学（长江大学东校区校外储运实验室）

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2017年2月28日上午9:00至9:30分，逾期不受理投标。

询价文件递交地点：长江大学东校区校外储运实验室

八、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后15个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式：

长江大学（长江大学东校区校外储运实验室）

联系人：王修武

电话：013277167276

第二章 货物技术、商务要求

一、货物要求：

| 序号 | 配件名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直管上端密封盖 | 不锈钢，内螺纹直径60mm | 1套 |  |
| 2 | 有机玻璃管 | 规格：Φ30×5mm | 20米 |  |
| 3 | 金属软管 | 内径60mm | 1套 |  |
| 4 | 三棱型支架 | 直径3mm | 20个 |  |
| 5 | 软管 | 抗压≧1MPa | 2套 |  |
| 6 | 小型气泵 | 排气量≧0.8m3/min，压力≧12bar | 1台 |  |
| 7 | 小型液体计量泵 | 压力≧1.2MPa | 1台 |  |
| 8 | 水箱 | 20L、500L各1个 | 1套 |  |
| 9 | 电子称 | 精度≧0.1g | 1台 |  |
| 10 | 管线阀门 |  | 1套 | 较好的密封性 |
| 11 | 压力传感器 | 量程：0～1MPa，精度：0.1%f.s | 2套 |  |
| 12 | 气体质量流量计 | 量程：0～40m3/h 耐压：1MPa | 1套 |  |
| 13 | 液体涡轮流量计 | 量程：0～4m3/h 耐压：1MPa | 1台 |  |

二、产品质量要求

所有货物必须为全新产品，本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知10天内完成项目所需的货物的运输、安装、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学荆州校区（湖北省荆州市南环路1号）

3、付款方式：

设备到甲方指定交货地点，待乙方把各设备安装调试运行正常并经甲方验收合格后付合同金额的100%。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

2017 年 02 月   日

## 附件一：报价书

长江大学：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直管上端密封盖 |  | 不锈钢，内螺纹直径60mm | 1套 |  |  |
| 2 | 有机玻璃管 |  | 规格：Φ30×5mm | 20米 |  |  |
| 3 | 金属软管 |  | 内径60mm | 1套 |  |  |
| 4 | 三棱型支架 |  | 直径3mm | 20个 |  |  |
| 5 | 软管 |  | 抗压≧12bar | 2套 |  |  |
| 6 | 小型气泵 |  | 排气量≧0.8m3/min，压力≧12bar | 1台 |  |  |
| 7 | 小型液体计量泵 |  | 压力≧12bar | 1台 |  |  |
| 8 | 水箱 |  | 20L、500L各1个 | 1套 |  |  |
| 9 | 电子称 |  | 精度≧0.1g | 1台 |  |  |
| 10 | 管线阀门 |  |  | 1套 |  |  |
| 11 | 压力传感器 |  | 量程：0～1MPa，精度：0.1%f.s | 2套 |  |  |
| 12 | 气体质量流量计 |  | 量程：0～40m3/h 耐压：1MPa | 1套 |  |  |
| 13 | 液体涡轮流量计 |  | 量程：0～4m3/h 耐压：1MPa | 1台 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是所有费用的总价，包括货物成本价、货物运输(含二次转运)、装卸、保险、包装费、企业合理利润(所有费用含税)、售后服务（如技术培训）改造费、验货时所需产品质量检测费等费用以及一切其它相关费用。采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学：

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加贵单位组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

货物名称：                                           投标人名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、每一种货物填写一份

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件六

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。