询价文件

项目名称：长江大学教学设备采购（地环学院）（二次）

项目编号：CDZB2017-032

采购单位：采购与招投标管理处

采购时间：2017年4月20日

长江大学采购与招投标管理处

二○一七 年 四 月

# 第一章 询价邀请函

根据政府采购预算执行计划（鄂采计[2017]-02081号）批复，长江大学采购与招投标管理处拟对“长江大学教学设备采购（地环学院）（二次）”项目所需货物进行询价采购。欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：CDZB2017-032

二、采购项目名称：长江大学教学设备采购（地环学院）（二次）

三、采购方式：询价采购（预算16万元）

四、采购内容：

电热鼓风干燥箱等实验室配套设备一批

五、资质要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、投标人应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围；

3、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

六、询价文件的领取：(每份100元，无论中标与否费用不退还)

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照、法人或负责人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）

报名时间：2017年4月21日至2017年4月25日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）

地　点：长江大学采购与招投标管理处（长江大学东校区行政楼421室）

联系人：苏老师         电话0716-8062728

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2017年5月3日上午9:30至10:00分，逾期不受理投标。

询价文件递交地点：长江大学东校区行政楼421室

八、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式：

长江大学采购与招投标管理处（长江大学东校区行政楼421室）

联系人：吴磊

电话：0716-8062728

长江大学采购与招投标管理处

2017年4月20日

第二章 货物技术、商务要求

一、货物要求：

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不间断电源 | ★输入电压：176-276V ★输入频率：46—54Hz ★输出电压：220（1±1%）V ★输出频率：50×(1±0.1%）Hz 输出电压波形：正弦波 ★额定功率：＞6000W ★后备时间：＞2小时 噪音值（dBA）：55 工作温度（℃）：0-40 工作湿度:20%—90% 存储温度（℃）：-25—55 存储湿度：5%-90% ★厂商要求：国际（或合资）主流品牌 | 2 | 山特C6KS，克雷士，雷迪斯 |
| 超声波清洗机 | 电源：220V/50HZ 频率：28-40KHZ 功率：25KW ★温控范围：30—110℃ 加热方式：电加热器 | 3 | 上海新苗，郑州长城，上海昕仪仪器 |
| 氮吹仪 | 温度范围：室温+5℃~150℃ 升温时间：≤30min（40—150℃） ★温度精度： 40~100℃，±0.5℃ 100~150℃，±1℃ ★温度稳定性：±0.5℃ 显示精度：0.1℃ 时间设置最长：99h59min ★氮气流量：0—10L/min 标配模块数：2件 模块规格： Ф15mm×12孔 Ф15mm×16孔 ★样本容量：12个和16个 最大加热功率：200W 熔断器：250V 2.5A Ф5×20 | 4 | 杭州奥胜，郑州宏朗，金坛仪器 |
| 低温冷却循环泵 | ★储液槽体积：3L 温度范围：-20℃—常温 制冷量：400W 流量：22L/min 扬程：1.2m 整机功率：500W 电源：220V/50HZ | 1 | 郑州长城DL-400，巩义予华，郑州艾特 |
| 电热鼓风干燥箱 | ★容积：70L 加热方式：不锈钢电加热器 控温范围：室温+5℃—300℃ ★温度分辨率：0.1℃ 温度波动：±0.5℃ 隔板数量：2块 工作时间：1-9999min定时或连续 功率：＞1500W 工作电源：AC 220V 50Hz 工作室尺寸：400*400*450mm | 2 | 上海新苗DHG-9073BS-Ⅲ，金坛市科析仪器，郑州宏朗 |
| 电热鼓风干燥箱 | ★容积：136L 加热方式：不锈钢电加热器 ★控温范围：室温+5℃—300℃ ★温度分辨率：0.1℃ 温度波动：±0.5℃ 隔板数量：2块 工作时间：1-9999min定时或连续 功率：＞1500W 工作电源：AC 220V 50Hz 工作室尺寸：450*550*550mm | 1 | 上海新苗DHG-9053BS-Ⅲ，金坛市科析仪器，郑州宏朗 |
| 电热鼓风干燥箱 | ★容积：220L 加热方式：不锈钢电加热器 ★控温范围：室温+5℃—300℃ ★温度分辨率：0.1℃ ★温度波动：±0.5℃ 隔板数量：2块 工作时间：1-9999min定时或连续 功率：＞2000W 工作电源：AC 220V 50Hz 工作室尺寸：500*600*750mm | 1 | 上海新苗DHG-9053BS-Ⅲ，金坛市科析仪器，郑州宏朗 |
| 电子天平 | 可读性（mg）：0.1； 称重范围（g）：120； 称盘尺寸(mm)：ф90； 重复性（≤±mg）：0.1； 线性(≤±mg)：0.2 其他技术要求： ●前置式水平仪 ●防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 ●五面玻璃防风罩，视野清晰 ●超级双杠杆单体传感器 ● 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 ●最新SMT技术，线路集成度更高 ●内置RS232接口，符合GLP标准 ●下部吊钩，满足大体积称量 | 3 | 赛多利斯BSA124S，奥豪斯，郑州宏朗 |
| 马弗炉 | ★炉膛尺寸：400*200*160mm 功率：10KW 电源：380V/50HZ ★额定温度：1300℃ ★温度精度：1℃左右 炉壳采用优质冷轧钢板折边焊接制成，工作室有优质碳化硅耐火材料制成，炉膛与炉壳之间用优质保温材料作保温层为了减少炉口的热量散失提高炉膛内温度的均匀性，在炉门内侧装有优质耐，火材料制成的挡热板炉内温度的测量，指示和调节自动控制系统由XMT系列温度控制仪来完成 仪表内设断偶保护装置，在加热过程中当测温热电偶断路时可自动切断电源，以保证电炉及被处理工件的安全 | 3 | 力辰科技，上海实研电炉有限公司， 金刚仪器，上海昕仪仪器， |
| 不锈钢水浴锅（4孔单列） | ★锅体尺寸：620*160*130mm 控温范围：室温—100℃ 温度波动：±0.1℃ 加热方式：不锈钢电加热器 额定功率：1000W | 4 | 金坛市科析仪器HH-4，北京永光明，常州朗越 |
| 不锈钢水浴锅（6孔单列） | ★锅体尺寸：900*160*130mm 控温范围：室温—100℃ 温度波动：±0.1℃ 加热方式：不锈钢电加热器 额定功率：1500W | 4 | 金坛市科析仪器HH-6，北京永光明，常州朗越 |
| 旋转蒸发仪 | ★主机：手轮式上下升降0-120毫米 真空度：小于200Pa 蒸发能力：Max.21ml/min ★转速：旋钮式无级调速 0-150转/分，功率25W 加热锅：一次成型4L特氟隆复合锅φ22×11.5cm，功率1KW 温度：自动控温，数字显示，水浴，室温—90度±1℃ 冷却器：立式,夹层带冰容器冷凝管冷却面积0.27㎡ 加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管+挡水流圈 密封圈：采用聚四氟真空密封垫与玻璃导管紧密结合，不掉渣，耐磨损，延长使用寿命 容量范围：0.25--2L 总功率：1kw 输入电压～220v/50Hz 出厂标配：24#标准口收集瓶1000ml1个，24#标准口防溅球100ml2个，旋转（茄形）瓶250ml1个。 | 2 | 上海亚荣RE-52A，巩义予华，郑州长城 |
| 循环水真空泵 | 功率：180W 电压：~220v/50Hz ★流量：60L/min 扬程：8M 最大真空度：0.098Mpa 单头抽气量：10L/min 抽气头数量：2 ★储水箱容积：15L | 1 | 巩义予华SHZ-D-III，郑州长城，上海亚荣 |

注：没有要求品牌的可以自行选择品牌投标，规定品牌的商品请按照规定品牌要求选择其一报价，否则视为无效报价。

二、产品质量要求

1、所有货物必须为全新产品，本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

2、质保要求：提供原厂一年质保。质保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日起算，质保期内提供免费上门服务。

3、投标人应在投标文件中明确所提供货物的品牌与规格型号，并按照询价文件中清单的品牌、规格要求及各单位实际需求提供优质的产品。如果投标人以恶意低价中标，供货时，有品牌不符、严重质量问题且拒不整改，将取消其中标资格，由此产生的一切损失及相关费用将由中标人自行承担。

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知20天内完成项目所需的货物的运输、安装、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学武汉校区资环学院

3、付款方式：

设备到甲方指定交货地点，待乙方把各设备安装调试运行正常并经甲方验收合格后付合同金额的100%。

四、评标标准：

1、投标人所投产品的技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效投标。

2、询价小组根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定中标人。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

## 附件一：报价书

长江大学采购与招投标管理处：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学采购与招投标管理处：

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加贵单位组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

货物名称：                                           投标人名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、每一种货物填写一份

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。